## Resultat
Objtypnr | Objnr | Subtypnr | Plnrfr | Nodnrfr | Plnrti | Nodnrti | Lnknr | Avstnodfr | Avstnodti | Sida | Riktn | Plsignfr | Nodsignfr | Plsignti | Nodsignti | Bdlnrfr | Kmtnrfr | Meterfr | Bdlnrti | Kmtnrti | Meterti | Unespar | Sparnr | Agare | Vardefr | Vardeti | AccAvstFr | AccAvstTi | Modell | Värmepost Typ | Transformator Typ | Installationsår | Beteckning | Transformatorbrytare | Besiktningsklass | Senast ändrad | Senast ändrad av | Notering
10014 | 1307 | 1 | 123 | 14 | 123 | 122 | 0 | 256.165 | 256.165 | h |  | Fln | 10a | Fln | 12a | 323 | 91 | 603 | 323 | 91 | 603 |  | 2 | Tåg v post T2:3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Tåg v post | ? | - | 0 | T2:3 | ? | b1 | 20140103 | perssonm
10014 | 1308 | 1 | 123 | 13 | 123 | 128 | 0 | 250.551 | 250.551 | h |  | Fln | 9 | Fln | sb9 | 323 | 91 | 593 | 323 | 91 | 593 |  | 51 | Tåg v post T2:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Tåg v post | ? | - | 0 | T2:2 | ? | b1 | 20161005 | perssonmat
10014 | 1309 | 1 | 123 | 91 | 123 | 93 | 0 | 249.411 | 249.411 | h |  | Fln | 631 | Fln | s631b | 323 | 91 | 593.9 | 323 | 91 | 593.9 |  | 53 | Tåg v post T3:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Tåg v post | ? | - | 0 | T3:1 | ? | b1 | 20100114 | perssonm
10014 | 1310 | 1 | 123 | 82 | 123 | 111 | 0 | 273.611 | 273.611 | h |  | Fln | 571 | Fln | gr-03 | 323 | 91 | 584 | 323 | 91 | 584 |  | 54 | Tåg v post T3:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Tåg v post | ? | - | 0 | T3:2 | ? | b1 | 20100114 | perssonm
10014 | 1314 | 1 | 2 | 170 | 2 | 112 | 0 | 6.305 | 6.305 | v |  | Blg | sb429 | Blg | 429 | 306 | 64 | 770.895 | 306 | 64 | 770.895 |  | 1d | Tåg v post Ö1:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Tåg v post | ? | - | 0 | Ö1:1 | ? | b1 | 20100617 | mattssonl
10014 | 1315 | 1 | 2 | 170 | 2 | 112 | 0 | 25.305 | 25.305 | v |  | Blg | sb429 | Blg | 429 | 306 | 64 | 789.895 | 306 | 64 | 789.895 |  | 1d | Tågv.trf T1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Tågv.trf | - | 500kVA | 1964 | T1 | ? | b1 | 20131206 | perssonm | 500 kVA
10014 | 1316 | 1 | 2 | 66 | 2 | 97 | 0 | 358.637 | 358.637 | h |  | Blg | 525 | Blg | 213 | 305 | 64 | 139 | 305 | 64 | 139 |  | 31 | Tågv.trf T2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Tågv.trf | - | 100kVA | 0 | T2 | ? | b1 | 20131206 | perssonm | 100 kVA
10014 | 1317 | 1 | 123 | 91 | 123 | 92 | 0 | 234.511 | 234.511 | h |  | Fln | 631 | Fln | s631a | 323 | 91 | 579 | 323 | 91 | 579 |  | 52 | Övrig post 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Övrig post | 400V 16A | - | 0 | 1 | - | b1 | 20131206 | perssonm
10014 | 2071 | 1 | 123 | 91 | 123 | 92 | 0 | 234.511 | 234.511 | h |  | Fln | 631 | Fln | s631a | 323 | 91 | 579 | 323 | 91 | 579 |  | 52 | Övrig post 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Övrig post | 400V 16A | - | 0 | 2 | - | b1 | 20131206 | perssonm
10014 | 2141 | 1 | 123 | 14 | 123 | 122 | 0 | 113.165 | 113.165 | h |  | Fln | 10a | Fln | 12a | 323 | 91 | 460 | 323 | 91 | 460 |  | 2 | Tåg v post T2:4 | 1 | 1 | 0 | 0 | Tåg v post | ? | - | 0 | T2:4 | ? | b1 | 20140103 | perssonm
10014 | 2193 | 1 | 123 | 82 | 123 | 111 | 0 | 109.611 | 109.611 | h |  | Fln | 571 | Fln | gr-03 | 323 | 91 | 420 | 323 | 91 | 420 |  | 54 | Tågv.trf T3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Tågv.trf | - | 500kVA | 2013 | T3 | ? | b1 | 20150415 | perssonm
10014 | 2194 | 1 | 123 | 82 | 123 | 111 | 0 | 112.611 | 112.611 | h |  | Fln | 571 | Fln | gr-03 | 323 | 91 | 423 | 323 | 91 | 423 |  | 54 | Tågv.trf T2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Tågv.trf | - | 500kVA | 2013 | T2 | AEG ME 1000 | b1 | 20150415 | perssonm
10014 | 2202 | 1 | 2 | 41 | 2 | 310 | 0 | 114.06 | 114.06 | v |  | Blg | 577 | Blg | 590 | 306 | 25 | 486 | 306 | 25 | 486 | E | 4 | Tågv.trf T5 | 1 | 1 | 0 | 0 | Tågv.trf | - | 500kVA | 0 | T5 | ? | b3 | 20150430 | perssonm
10014 | 2203 | 1 | 2 | 272 | 2 | 198 | 0 | 146.1401 | 146.1401 | h |  | Blg | 19 | Blg | 18 | 001 | 25 | 86.1401 | 001 | 25 | 86.1401 |  | j | Lokv.trf T4 | 1 | 1 | 0 | 0 | Lokv.trf | - | ? | 0 | T4 | - | ej | 20151111 | blomkvistg

## Rapportdefinition
Tåg o Lokvärme
OBJEKTTYPSDATA | RAPPORTKOLUMNER | (sökvillkor)
Tåg och lokvärmeanläggning | Modell
Tåg och lokvärmeanläggning | Värmepost Typ
Tåg och lokvärmeanläggning | Transformator Typ
Tåg och lokvärmeanläggning | Installationsår
Tåg och lokvärmeanläggning | Beteckning
Tåg och lokvärmeanläggning | Transformatorbrytare
Tåg och lokvärmeanläggning | Besiktningsklass
Tåg och lokvärmeanläggning | Senast ändrad
Tåg och lokvärmeanläggning | Senast ändrad av
Tåg och lokvärmeanläggning | Notering
PLATSER I SÖKSTRÄCKA
Fln | Falun central
Blg | Borlänge central
KÖRDATUM | 2017-03-27 13:07