## Resultat
Objtypnr | Objnr | Subtypnr | Plnrfr | Nodnrfr | Plnrti | Nodnrti | Lnknr | Avstnodfr | Avstnodti | Sida | Riktn | Plsignfr | Nodsignfr | Plsignti | Nodsignti | Bdlnrfr | Kmtnrfr | Meterfr | Bdlnrti | Kmtnrti | Meterti | Unespar | Sparnr | Agare | Vardefr | Vardeti | AccAvstFr | AccAvstTi | Modell | Beteckning | Byggnads år | Typ | Fasadutförande | Åskskydd | Ordinarie nät | Redundant nät | Hjälpkraft Faser | Hjälpkraft Säkring(A) | Ortsnät Faser | Ortsnät Säkring(A) | Ortsnät ID-nr | Ortsnät Ägare | Mellantrafo Storlek (kVa) | Sidoavstånd (m) | Northing | Easting | Reservelverk utförande | Res.elv. Storlek(kVA) | Res.elv. Inst.år | Res.elv. Tankvolym(L) | Res.elv. Batterimodell | Res.elv. Batteri Indatum | Beskrivning | Besiktningsklass | Senast ändrad | Senast ändrad av | Notering | Nivå | Komponent | Placering | Komponent Modell | Fabrikat | Serienr | Storlek | Inst datum
10028 | 1 | 1 | 2 | 310 | 2 | 318 | 0 | 234.129 | 234.129 | h |  | Blg | 590 | Blg | gr-04 | 306 | 27 | 334.939 | 306 | 27 | 334.939 | E | 4 | Skåp 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | 23 | 0 | C | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b3 | 20130507 | perssonm | Infartsskåp Blg 298, 299 (L1)
10028 | 6680 | 1 | 123 | 106 | 6 | 8 | 0 | 595.99 | 595.99 | h |  | Fln | gr-02 | Hno | gr-02 | 323 | 2 | 950 | 323 | 2 | 950 | E |  | Skåp 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | 3 | 0 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b4 | 20130507 | perssonm
10028 | 6681 | 1 | 123 | 106 | 6 | 8 | 0 | 1001.0388 | 1001.0388 | h |  | Fln | gr-02 | Hno | gr-02 | 323 | 3 | 355 | 323 | 3 | 355 | E |  | Skåp 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | 4 | 0 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b4 | 20130507 | perssonm | Fsi Fln 3/2
10028 | 6682 | 1 | 123 | 106 | 6 | 8 | 0 | 1438.0388 | 1438.0388 | h |  | Fln | gr-02 | Hno | gr-02 | 323 | 3 | 792 | 323 | 3 | 792 | E |  | Kur 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | Kur | 6 | 0 |  | ? | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b4 | 20130507 | perssonm | Källviksvägen
10028 | 6684 | 1 | 123 | 106 | 6 | 8 | 0 | 3945.0891 | 3945.0891 | h |  | Fln | gr-02 | Hno | gr-02 | 323 | 6 | 297 | 323 | 6 | 297 | E |  | Skåp 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | 10 | 0 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b4 | 20130507 | perssonm
10028 | 6685 | 1 | 123 | 106 | 6 | 8 | 0 | 4226.0891 | 4226.0891 | v |  | Fln | gr-02 | Hno | gr-02 | 323 | 6 | 578 | 323 | 6 | 578 | E |  | Skåp 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | 12 | 0 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b4 | 20130507 | perssonm | Fsi Hno 1/1
10028 | 6686 | 1 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0.0097656 | 0.0097656 |  |  | Hno | gr-02 | Hno | 1 | 323 | 7 | 634 | 323 | 7 | 634 | E | 1 | Skåp 1(16) | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | 1(16) | 0 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b4 | 20130507 | perssonm
10028 | 6687 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 54.7795 | 54.7795 | h |  | Hno | 1 | Hno | 4 | 323 | 7 | 905 | 323 | 7 | 905 | E | 1 | Kur 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Kur | 2 | 0 |  | ? | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b4 | 20130507 | perssonm | Hinsnoret VK
10028 | 6688 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 725.117 | 725.117 | v |  | Hno | 1 | Hno | 4 | 323 | 8 | 575 | 323 | 8 | 575 | E | 1 | Skåp 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | 3 | 0 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b4 | 20130507 | perssonm
10028 | 6689 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | 0 | 251.346 | 251.346 |  |  | Hno | 4 | Hno | gr-01 | 323 | 8 | 867 | 323 | 8 | 867 | E | 1 | Skåp 4(17) | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | 4(17) | 0 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b4 | 20130507 | perssonm
10028 | 6690 | 1 | 6 | 7 | 8 | 16 | 0 | 1189.7789 | 1189.7789 | h |  | Hno | gr-01 | Orn | gr-02 | 323 | 10 | 90 | 323 | 10 | 90 | E |  | Skåp 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | 20 | 0 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b4 | 20130507 | perssonm | Fsi Hno 1/2
10028 | 6691 | 1 | 6 | 7 | 8 | 16 | 0 | 1519.7789 | 1519.7789 | v |  | Hno | gr-01 | Orn | gr-02 | 323 | 10 | 420 | 323 | 10 | 420 | E |  | Skåp 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | 22 | 0 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b4 | 20130507 | perssonm
10028 | 6694 | 1 | 6 | 7 | 8 | 16 | 0 | 3789.1589 | 3789.1589 | v |  | Hno | gr-01 | Orn | gr-02 | 323 | 12 | 688 | 323 | 12 | 688 | E |  | Kur 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | Kur | 26 | 0 |  | ? | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b4 | 20130507 | perssonm | Storsund VK
10028 | 6695 | 1 | 6 | 7 | 8 | 16 | 0 | 3487.1589 | 3487.1589 | v |  | Hno | gr-01 | Orn | gr-02 | 323 | 12 | 386 | 323 | 12 | 386 | E |  | Skåp 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | 25 | 0 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b4 | 20130507 | perssonm
10028 | 6696 | 1 | 6 | 7 | 8 | 16 | 0 | 4336.959 | 4336.959 | h |  | Hno | gr-01 | Orn | gr-02 | 323 | 13 | 236 | 323 | 13 | 236 | E |  | Kur 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | Kur | 28 | 0 |  | ? | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b4 | 20130507 | perssonm | Tomnäs Norra VK
10028 | 6697 | 1 | 6 | 7 | 8 | 16 | 0 | 4728.959 | 4728.959 | v |  | Hno | gr-01 | Orn | gr-02 | 323 | 13 | 628 | 323 | 13 | 628 | E |  | Kur 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | Kur | 30 | 0 |  | ? | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b4 | 20130507 | perssonm | Tomnäs Södra VK
10028 | 6699 | 1 | 8 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0.0097656 | 0.0097656 |  |  | Orn | gr-02 | Orn | 1 | 323 | 16 | 160 | 323 | 16 | 160 | E | 1 | Skåp 1(38) | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | 1(38) | 0 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b4 | 20130507 | perssonm
10028 | 6700 | 1 | 8 | 16 | 8 | 1 | 0 | 200.0098 | 200.0098 | h |  | Orn | gr-02 | Orn | 1 | 323 | 16 | 360 | 323 | 16 | 360 | E | 1 | Kur 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Kur | 2 | 0 |  | ? | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b4 | 20130507 | perssonm | Torsångsvägen
10028 | 6701 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 0 | 39.7651 | 39.7651 |  |  | Orn | 1 | Orn | 6 | 323 | 16 | 475 | 323 | 16 | 475 | E | 1 | Skåp 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | 3 | 0 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b4 | 20130507 | perssonm
10028 | 6702 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 0 | 702.795 | 702.795 | v |  | Orn | 1 | Orn | 6 | 323 | 17 | 137 | 323 | 17 | 137 | E | 1 | Skåp 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | 4 | 0 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b4 | 20130507 | perssonm
10028 | 6703 | 1 | 8 | 2 | 8 | 15 | 0 | 21.645 | 21.645 | v |  | Orn | 6 | Orn | gr-01 | 323 | 17 | 233 | 323 | 17 | 233 | E | 1 | Kur 4a | 1 | 1 | 0 | 0 | Kur | 4a | 0 |  | ? | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b4 | 20130507 | perssonm | Ornäs Södra VK
10028 | 6704 | 1 | 8 | 2 | 8 | 15 | 0 | 328.645 | 328.645 | h |  | Orn | 6 | Orn | gr-01 | 323 | 17 | 540 | 323 | 17 | 540 | E | 1 | Skåp 5(39) | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | 5(39) | 0 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b4 | 20130507 | perssonm
10028 | 6705 | 1 | 6 | 7 | 8 | 16 | 0 | 5889.2388 | 5889.2388 | v |  | Hno | gr-01 | Orn | gr-02 | 323 | 14 | 790 | 323 | 14 | 790 | E |  | Skåp 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | 33 | 0 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b4 | 20130507 | perssonm
10028 | 6706 | 1 | 6 | 7 | 8 | 16 | 0 | 6246.8589 | 6246.8589 | v |  | Hno | gr-01 | Orn | gr-02 | 323 | 15 | 145 | 323 | 15 | 145 | E |  | Skåp 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | 36 | 0 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b4 | 20130507 | perssonm | Fsi Orn 1/1
10028 | 6707 | 1 | 8 | 15 | 2 | 297 | 0 | 1061.6601 | 1061.6601 | v |  | Orn | gr-01 | Blg | gr-02 | 323 | 18 | 603 | 323 | 18 | 603 | E |  | Kur 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | Kur | 42 | 0 |  | ? | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b4 | 20130507 | perssonm | Rudorna VK
10028 | 6708 | 1 | 8 | 15 | 2 | 297 | 0 | 1158.66 | 1158.66 | h |  | Orn | gr-01 | Blg | gr-02 | 323 | 18 | 700 | 323 | 18 | 700 | E |  | Skåp 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | 43 | 0 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b4 | 20130507 | perssonm | Fsi Orn 1/2
10028 | 6709 | 1 | 8 | 15 | 2 | 297 | 0 | 1911.8101 | 1911.8101 | h |  | Orn | gr-01 | Blg | gr-02 | 323 | 19 | 426 | 323 | 19 | 426 | E |  | Skåp 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | 45 | 0 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b4 | 20130507 | perssonm
10028 | 6710 | 1 | 8 | 15 | 2 | 297 | 0 | 2645.6301 | 2645.6301 | h |  | Orn | gr-01 | Blg | gr-02 | 323 | 20 | 186 | 323 | 20 | 186 | E |  | Kur 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | Kur | 47 | 0 |  | ? | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b4 | 20130507 | perssonm | Barbergsvägen
10028 | 6710 | 1 | 8 | 15 | 2 | 297 | 0 | 2645.6301 | 2645.6301 | h |  | Orn | gr-01 | Blg | gr-02 | 323 | 20 | 186 | 323 | 20 | 186 | E |  | Kur 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | Kur | 47 | 0 |  | ? | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b4 | 20130507 | perssonm | Fsi Blg 105
10028 | 15135 | 1 | 2 | 326 | 2 | 103 | 0 | 156.21 | 156.21 | h |  | Blg | 671 | Blg | 411 | 306 | 21 | 892 | 306 | 21 | 892 | E | 4 | Skåp Fördelningscent | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | Fördelningscentral | 2003 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b3 | 20130507 | perssonm
10028 | 19658 | 1 | 2 | 323 | 2 | 330 | 0 | 47.0101 | 47.0101 | v |  | Blg | gr-03 | Blg | 587 | 306 | 62 | 180 | 306 | 62 | 180 | E1 | 5 | Kur 25 b | 1 | 1 | 0 | 0 | Kur | 25 b | 2008 | F | ? | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b5 | 20130507 | perssonm
10028 | 20430 | 1 | 2 | 343 | 2 | 344 | 0 | 32.96 | 32.96 | v |  | Blg | 681 | Blg | s681 | 305 | 22 | 860 | 305 | 22 | 860 |  | sky1 | Kiosk T2/22 i kioske | 1 | 1 | 0 | 0 | Kiosk | T2/22 i kiosken | 2009 |  | ? | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b1 | 20130415 | perssonm
10028 | 20431 | 1 | 2 | 326 | 2 | 103 | 0 | 89.21 | 89.21 | h |  | Blg | 671 | Blg | 411 | 306 | 21 | 825 | 306 | 21 | 825 | E | 4 | Tekn.hus 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | Tekn.hus | 44 | 0 | - | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b3 | 20130426 | perssonm
10028 | 20433 | 1 | 2 | 326 | 2 | 103 | 0 | 102.21 | 102.21 | h |  | Blg | 671 | Blg | 411 | 306 | 21 | 838 | 306 | 21 | 838 | E | 4 | Skåp Transformator T | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | Transformator T1/21 | 2009 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b3 | 20130507 | perssonm
10028 | 20434 | 1 | 2 | 326 | 2 | 103 | 0 | 158.21 | 158.21 | h |  | Blg | 671 | Blg | 411 | 306 | 21 | 894 | 306 | 21 | 894 | E | 4 | Skåp A1A | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | A1A | 2003 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b3 | 20130507 | perssonm
10028 | 20435 | 1 | 2 | 326 | 2 | 103 | 0 | 254.21 | 254.21 | h |  | Blg | 671 | Blg | 411 | 306 | 21 | 990 | 306 | 21 | 990 | E | 4 | Skåp 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | 45 | 2009 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b3 | 20130507 | perssonm
10028 | 20436 | 1 | 2 | 326 | 2 | 103 | 0 | 573.39 | 573.39 | h |  | Blg | 671 | Blg | 411 | 306 | 22 | 310 | 306 | 22 | 310 | E | 4 | Skåp A1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | A1 | 2009 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b3 | 20130507 | perssonm
10028 | 20438 | 1 | 2 | 159 | 2 | 161 | 0 | 1 | 1 | v |  | Blg | 10 | Blg | 11 | 305 | 21 | 960.985 | 305 | 21 | 960.985 |  | 10-11 | Skåp A1E | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | A1E | 2009 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b1 | 20130507 | perssonm
10028 | 20439 | 1 | 2 | 343 | 2 | 344 | 0 | 17.96 | 17.96 | v |  | Blg | 681 | Blg | s681 | 305 | 22 | 845 | 305 | 22 | 845 |  | sky1 | Skåp A1D | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | A1D | 2009 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b1 | 20130507 | perssonm
10028 | 20441 | 1 | 2 | 343 | 2 | 344 | 0 | 32.96 | 32.96 | v |  | Blg | 681 | Blg | s681 | 305 | 22 | 860 | 305 | 22 | 860 |  | sky1 | Kiosk 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | Kiosk | 48 | 2009 |  | ? | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b1 | 20130415 | perssonm
10028 | 20442 | 1 | 2 | 326 | 2 | 103 | 0 | 134.21 | 134.21 | h |  | Blg | 671 | Blg | 411 | 306 | 21 | 870 | 306 | 21 | 870 | E | 4 | Skåp belysning A1A1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | belysning A1A1 | 2009 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b3 | 20130507 | perssonm
10028 | 20443 | 1 | 2 | 326 | 2 | 103 | 0 | 107.21 | 107.21 | h |  | Blg | 671 | Blg | 411 | 306 | 21 | 843 | 306 | 21 | 843 | E | 4 | Skåp belysning A1A2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | belysning A1A2 | 2009 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b3 | 20130507 | perssonm
10028 | 20444 | 1 | 2 | 326 | 2 | 103 | 0 | 83.21 | 83.21 | h |  | Blg | 671 | Blg | 411 | 306 | 21 | 819 | 306 | 21 | 819 | E | 4 | Skåp belysning A1A3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | belysning A1A3 | 2009 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b3 | 20130507 | perssonm
10028 | 20445 | 1 | 2 | 326 | 2 | 103 | 0 | 60.21 | 60.21 | h |  | Blg | 671 | Blg | 411 | 306 | 21 | 796 | 306 | 21 | 796 | E | 4 | Skåp belysning A1A4 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | belysning A1A4 | 2009 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b3 | 20130507 | perssonm
10028 | 20446 | 1 | 2 | 326 | 2 | 103 | 0 | 31.21 | 31.21 | h |  | Blg | 671 | Blg | 411 | 306 | 21 | 767 | 306 | 21 | 767 | E | 4 | Skåp belysning A1A5 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | belysning A1A5 | 2009 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b3 | 20130507 | perssonm
10028 | 20447 | 1 | 2 | 326 | 2 | 103 | 0 | 7.21 | 7.21 | h |  | Blg | 671 | Blg | 411 | 306 | 21 | 743 | 306 | 21 | 743 | E | 4 | Skåp belysning A1A6 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | belysning A1A6 | 2009 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b3 | 20130507 | perssonm
10028 | 20448 | 1 | 2 | 169 | 2 | 150 | 0 | 151.03 | 151.03 | v |  | Blg | fs1 | Blg | 655 | 305 | 21 | 729 | 305 | 21 | 729 |  | 102B | Skåp belysning A1A7 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | belysning A1A7 | 2009 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b1 | 20130507 | perssonm
10028 | 20449 | 1 | 2 | 297 | 2 | 326 | 0 | 484.01 | 484.01 | h |  | Blg | gr-02 | Blg | 671 | 306 | 21 | 713 | 306 | 21 | 713 | E | 4 | Skåp belysning A1A8 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | belysning A1A8 | 2009 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b4 | 20130507 | perssonm
10028 | 20450 | 1 | 2 | 297 | 2 | 326 | 0 | 441.01 | 441.01 | h |  | Blg | gr-02 | Blg | 671 | 306 | 21 | 670 | 306 | 21 | 670 | E | 4 | Skåp belysning A1A9 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | belysning A1A9 | 2009 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b4 | 20130507 | perssonm
10028 | 20451 | 1 | 2 | 297 | 2 | 326 | 0 | 384.01 | 384.01 | h |  | Blg | gr-02 | Blg | 671 | 306 | 21 | 613 | 306 | 21 | 613 | E | 4 | Skåp belysning A1A10 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | belysning A1A10 | 2009 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b4 | 20130507 | perssonm
10028 | 20452 | 1 | 2 | 326 | 2 | 103 | 0 | 472.39 | 472.39 | h |  | Blg | 671 | Blg | 411 | 306 | 22 | 209 | 306 | 22 | 209 | E | 4 | Skåp belysning A1B1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | belysning A1B1 | 2009 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b3 | 20130507 | perssonm
10028 | 20453 | 1 | 2 | 326 | 2 | 103 | 0 | 419.39 | 419.39 | h |  | Blg | 671 | Blg | 411 | 306 | 22 | 156 | 306 | 22 | 156 | E | 4 | Skåp belysning A1B2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | belysning A1B2 | 2009 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b3 | 20130507 | perssonm
10028 | 20454 | 1 | 2 | 326 | 2 | 103 | 0 | 371.39 | 371.39 | h |  | Blg | 671 | Blg | 411 | 306 | 22 | 108 | 306 | 22 | 108 | E | 4 | Skåp belysning A1B3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | belysning A1B3 | 2009 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b3 | 20130507 | perssonm
10028 | 20455 | 1 | 2 | 326 | 2 | 103 | 0 | 313.39 | 313.39 | h |  | Blg | 671 | Blg | 411 | 306 | 22 | 50 | 306 | 22 | 50 | E | 4 | Skåp belysning A1B4 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | belysning A1B4 | 2009 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b3 | 20130507 | perssonm
10028 | 20456 | 1 | 2 | 326 | 2 | 103 | 0 | 262.21 | 262.21 | h |  | Blg | 671 | Blg | 411 | 306 | 21 | 998 | 306 | 21 | 998 | E | 4 | Skåp belysning A1B5 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | belysning A1B5 | 2009 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b3 | 20130507 | perssonm
10028 | 20457 | 1 | 2 | 326 | 2 | 103 | 0 | 205.21 | 205.21 | h |  | Blg | 671 | Blg | 411 | 306 | 21 | 941 | 306 | 21 | 941 | E | 4 | Skåp belysning A1B7 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | belysning A1B7 | 2009 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b3 | 20130507 | perssonm
10028 | 20458 | 1 | 2 | 326 | 2 | 103 | 0 | 179.21 | 179.21 | h |  | Blg | 671 | Blg | 411 | 306 | 21 | 915 | 306 | 21 | 915 | E | 4 | Skåp belysning A1B8 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | belysning A1B8 | 2009 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b3 | 20130507 | perssonm
10028 | 20459 | 1 | 2 | 326 | 2 | 103 | 0 | 523.39 | 523.39 | h |  | Blg | 671 | Blg | 411 | 306 | 22 | 260 | 306 | 22 | 260 | E | 4 | Skåp belysning A1C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | belysning A1C1 | 2009 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b3 | 20130507 | perssonm
10028 | 20460 | 1 | 2 | 326 | 2 | 103 | 0 | 568.39 | 568.39 | h |  | Blg | 671 | Blg | 411 | 306 | 22 | 305 | 306 | 22 | 305 | E | 4 | Skåp belysning A1C2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | belysning A1C2 | 2009 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b3 | 20130507 | perssonm
10028 | 20461 | 1 | 2 | 326 | 2 | 103 | 0 | 608.39 | 608.39 | h |  | Blg | 671 | Blg | 411 | 306 | 22 | 345 | 306 | 22 | 345 | E | 4 | Skåp belysning A1C3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | belysning A1C3 | 2009 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b3 | 20130507 | perssonm
10028 | 20462 | 1 | 2 | 326 | 2 | 103 | 0 | 653.39 | 653.39 | h |  | Blg | 671 | Blg | 411 | 306 | 22 | 390 | 306 | 22 | 390 | E | 4 | Skåp belysning A1C4 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | belysning A1C4 | 2009 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b3 | 20130507 | perssonm
10028 | 20463 | 1 | 2 | 326 | 2 | 103 | 0 | 702.39 | 702.39 | h |  | Blg | 671 | Blg | 411 | 306 | 22 | 439 | 306 | 22 | 439 | E | 4 | Skåp belysning A1C5 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | belysning A1C5 | 2009 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b3 | 20130507 | perssonm
10028 | 20464 | 1 | 2 | 326 | 2 | 103 | 0 | 756.39 | 756.39 | h |  | Blg | 671 | Blg | 411 | 306 | 22 | 493 | 306 | 22 | 493 | E | 4 | Skåp belysning A1C6 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | belysning A1C6 | 2009 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b3 | 20130507 | perssonm
10028 | 20465 | 1 | 2 | 326 | 2 | 103 | 0 | 810.39 | 810.39 | h |  | Blg | 671 | Blg | 411 | 306 | 22 | 547 | 306 | 22 | 547 | E | 4 | Skåp belysning A1C7 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | belysning A1C7 | 2009 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b3 | 20130507 | perssonm
10028 | 20466 | 1 | 2 | 326 | 2 | 103 | 0 | 864.39 | 864.39 | h |  | Blg | 671 | Blg | 411 | 306 | 22 | 601 | 306 | 22 | 601 | E | 4 | Skåp belysning A1C8 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | belysning A1C8 | 2009 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b3 | 20130507 | perssonm
10028 | 20467 | 1 | 2 | 326 | 2 | 103 | 0 | 918.39 | 918.39 | h |  | Blg | 671 | Blg | 411 | 306 | 22 | 655 | 306 | 22 | 655 | E | 4 | Skåp belysning A1C9 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | belysning A1C9 | 2009 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b3 | 20130507 | perssonm
10028 | 20468 | 1 | 2 | 326 | 2 | 103 | 0 | 968.39 | 968.39 | h |  | Blg | 671 | Blg | 411 | 306 | 22 | 705 | 306 | 22 | 705 | E | 4 | Skåp belysning A1C10 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | belysning A1C10 | 2009 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b3 | 20130507 | perssonm
10028 | 20469 | 1 | 2 | 339 | 2 | 345 | 0 | 852.64 | 852.64 | v |  | Blg | 675 | Blg | 680 | 305 | 22 | 761 | 305 | 22 | 761 |  | 103 | Skåp belysning A1C11 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | belysning A1C11 | 2009 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b1 | 20130507 | perssonm
10028 | 20470 | 1 | 2 | 345 | 2 | 343 | 0 | 41.11 | 41.11 | v |  | Blg | 680 | Blg | 681 | 305 | 22 | 813 | 305 | 22 | 813 |  | 103 | Skåp belysning A1C12 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | belysning A1C12 | 2009 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b1 | 20130507 | perssonm
10028 | 20471 | 1 | 2 | 343 | 2 | 342 | 0 | 9.96 | 9.96 | v |  | Blg | 681 | Blg | 682 | 305 | 22 | 837 | 305 | 22 | 837 |  | 103 | Skåp belysning A1C13 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | belysning A1C13 | 2009 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b1 | 20130507 | perssonm
10028 | 20472 | 1 | 2 | 343 | 2 | 344 | 0 | 40.96 | 40.96 | v |  | Blg | 681 | Blg | s681 | 305 | 22 | 868 | 305 | 22 | 868 |  | sky1 | Skåp belysning A1C14 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | belysning A1C14 | 2009 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b1 | 20130507 | perssonm
10028 | 20473 | 1 | 2 | 342 | 2 | 108 | 0 | 30.598 | 30.598 | v |  | Blg | 682 | Blg | 425 | 305 | 22 | 914 | 305 | 22 | 914 |  | 102 | Skåp belysning A1C15 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | belysning A1C15 | 2009 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b1 | 20130507 | perssonm
10028 | 21564 | 1 | 2 | 323 | 2 | 330 | 0 | 118.0101 | 118.0101 | h |  | Blg | gr-03 | Blg | 587 | 306 | 62 | 251 | 306 | 62 | 251 | E1 | 5 | Skåp 25 ab | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | 25 ab | 2010 | A | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b5 | 20130507 | perssonm
10028 | 23793 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 0 | 339.7651 | 339.7651 | v |  | Orn | 1 | Orn | 6 | 323 | 16 | 775 | 323 | 16 | 775 | E | 1 | Tekn.hus | 1 | 1 | 0 | 0 | Tekn.hus |  | 0 | - | Tegel | ? | Ortsnät | Reservelverk | 0 | 0 | 1 | 16 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | Integrerat | 6.5 | 0 | 55 | Evergreen | ? |  | b4 | 20130426 | perssonm
10028 | 23800 | 1 | 123 | 58 | 123 | 60 | 0 | 671 | 671 | h |  | Fln | 35 | Fln | 30 | 323 | 91 | 635 | 323 | 91 | 635 |  | 8 | Tekn.hus | 1 | 1 | 0 | 0 | Tekn.hus |  | 0 | - | Betong | ? | Ortsnät | Reservelverk | 0 | 0 | 3 | 0 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | Integrerat | 15 | 0 | 0 | Oerlikon | ? |  | b1 | 20140610 | helmon02
10028 | 23801 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 172.117 | 172.117 | h |  | Hno | 1 | Hno | 4 | 323 | 8 | 22 | 323 | 8 | 22 | E | 1 | Tekn.hus | 1 | 1 | 0 | 0 | Tekn.hus |  | 0 | - | Betong | ? | Ortsnät | Reservelverk | 0 | 0 | 1 | 35 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | Integrerat | 5 | 0 | 0 | Nordic Pow | ? |  | b4 | 20130426 | perssonm
10028 | 23944 | 1 | 2 | 73 | 2 | 72 | 0 | 64.81 | 64.81 | h |  | Blg | 449 | Blg | 447 | 305 | 64 | 750 | 305 | 64 | 750 |  | 9l | Tekn.hus | 1 | 1 | 0 | 0 | Tekn.hus |  | 1999 | - | Trä | Grov/Mellan | Ortsnät | Reservelverk | 0 | 0 | 3 | 100 | 14303109 | Bromölla Energi AB | 20 | 0 | 0 | 0 | Fristående | 30 | 1999 | 225 |  | ? |  | b1 | 20170209 | normanp |  | 1 | Kylanläggning |  | RAS-118G4 | Hitachi |  | 5,1 kW | 2008
10028 | 23944 | 1 | 2 | 73 | 2 | 72 | 0 | 64.81 | 64.81 | h |  | Blg | 449 | Blg | 447 | 305 | 64 | 750 | 305 | 64 | 750 |  | 9l | Tekn.hus | 1 | 1 | 0 | 0 | Tekn.hus |  | 1999 | - | Trä | Grov/Mellan | Ortsnät | Reservelverk | 0 | 0 | 3 | 100 | 14303109 | Bromölla Energi AB | 20 | 0 | 0 | 0 | Fristående | 30 | 1999 | 225 |  | ? |  | b1 | 20170209 | normanp |  | 2 | Kompressor
10028 | 23944 | 1 | 2 | 73 | 2 | 72 | 0 | 64.81 | 64.81 | h |  | Blg | 449 | Blg | 447 | 305 | 64 | 750 | 305 | 64 | 750 |  | 9l | Tekn.hus | 1 | 1 | 0 | 0 | Tekn.hus |  | 1999 | - | Trä | Grov/Mellan | Ortsnät | Reservelverk | 0 | 0 | 3 | 100 | 14303109 | Bromölla Energi AB | 20 | 0 | 0 | 0 | Fristående | 30 | 1999 | 225 |  | ? |  | b1 | 20170209 | normanp |  | 2 | Kylmedia |  | R410A
10028 | 23944 | 1 | 2 | 73 | 2 | 72 | 0 | 64.81 | 64.81 | h |  | Blg | 449 | Blg | 447 | 305 | 64 | 750 | 305 | 64 | 750 |  | 9l | Tekn.hus | 1 | 1 | 0 | 0 | Tekn.hus |  | 1999 | - | Trä | Grov/Mellan | Ortsnät | Reservelverk | 0 | 0 | 3 | 100 | 14303109 | Bromölla Energi AB | 20 | 0 | 0 | 0 | Fristående | 30 | 1999 | 225 |  | ? |  | b1 | 20170209 | normanp |  | 2 | Filter
10028 | 23944 | 1 | 2 | 73 | 2 | 72 | 0 | 64.81 | 64.81 | h |  | Blg | 449 | Blg | 447 | 305 | 64 | 750 | 305 | 64 | 750 |  | 9l | Tekn.hus | 1 | 1 | 0 | 0 | Tekn.hus |  | 1999 | - | Trä | Grov/Mellan | Ortsnät | Reservelverk | 0 | 0 | 3 | 100 | 14303109 | Bromölla Energi AB | 20 | 0 | 0 | 0 | Fristående | 30 | 1999 | 225 |  | ? |  | b1 | 20170209 | normanp |  | 2 | Fläkt
10028 | 23944 | 1 | 2 | 73 | 2 | 72 | 0 | 64.81 | 64.81 | h |  | Blg | 449 | Blg | 447 | 305 | 64 | 750 | 305 | 64 | 750 |  | 9l | Tekn.hus | 1 | 1 | 0 | 0 | Tekn.hus |  | 1999 | - | Trä | Grov/Mellan | Ortsnät | Reservelverk | 0 | 0 | 3 | 100 | 14303109 | Bromölla Energi AB | 20 | 0 | 0 | 0 | Fristående | 30 | 1999 | 225 |  | ? |  | b1 | 20170209 | normanp |  | 1 | Kylanläggning |  | RAV-SM 806 KRT-E | Toshiba | 228000079 | 8kW | 2013
10028 | 23944 | 1 | 2 | 73 | 2 | 72 | 0 | 64.81 | 64.81 | h |  | Blg | 449 | Blg | 447 | 305 | 64 | 750 | 305 | 64 | 750 |  | 9l | Tekn.hus | 1 | 1 | 0 | 0 | Tekn.hus |  | 1999 | - | Trä | Grov/Mellan | Ortsnät | Reservelverk | 0 | 0 | 3 | 100 | 14303109 | Bromölla Energi AB | 20 | 0 | 0 | 0 | Fristående | 30 | 1999 | 225 |  | ? |  | b1 | 20170209 | normanp |  | 2 | Kompressor
10028 | 23944 | 1 | 2 | 73 | 2 | 72 | 0 | 64.81 | 64.81 | h |  | Blg | 449 | Blg | 447 | 305 | 64 | 750 | 305 | 64 | 750 |  | 9l | Tekn.hus | 1 | 1 | 0 | 0 | Tekn.hus |  | 1999 | - | Trä | Grov/Mellan | Ortsnät | Reservelverk | 0 | 0 | 3 | 100 | 14303109 | Bromölla Energi AB | 20 | 0 | 0 | 0 | Fristående | 30 | 1999 | 225 |  | ? |  | b1 | 20170209 | normanp |  | 2 | Kylmedia |  | R410A
10028 | 23944 | 1 | 2 | 73 | 2 | 72 | 0 | 64.81 | 64.81 | h |  | Blg | 449 | Blg | 447 | 305 | 64 | 750 | 305 | 64 | 750 |  | 9l | Tekn.hus | 1 | 1 | 0 | 0 | Tekn.hus |  | 1999 | - | Trä | Grov/Mellan | Ortsnät | Reservelverk | 0 | 0 | 3 | 100 | 14303109 | Bromölla Energi AB | 20 | 0 | 0 | 0 | Fristående | 30 | 1999 | 225 |  | ? |  | b1 | 20170209 | normanp |  | 2 | Filter
10028 | 23944 | 1 | 2 | 73 | 2 | 72 | 0 | 64.81 | 64.81 | h |  | Blg | 449 | Blg | 447 | 305 | 64 | 750 | 305 | 64 | 750 |  | 9l | Tekn.hus | 1 | 1 | 0 | 0 | Tekn.hus |  | 1999 | - | Trä | Grov/Mellan | Ortsnät | Reservelverk | 0 | 0 | 3 | 100 | 14303109 | Bromölla Energi AB | 20 | 0 | 0 | 0 | Fristående | 30 | 1999 | 225 |  | ? |  | b1 | 20170209 | normanp |  | 2 | Fläkt
10028 | 23944 | 1 | 2 | 73 | 2 | 72 | 0 | 64.81 | 64.81 | h |  | Blg | 449 | Blg | 447 | 305 | 64 | 750 | 305 | 64 | 750 |  | 9l | Tekn.hus | 1 | 1 | 0 | 0 | Tekn.hus |  | 1999 | - | Trä | Grov/Mellan | Ortsnät | Reservelverk | 0 | 0 | 3 | 100 | 14303109 | Bromölla Energi AB | 20 | 0 | 0 | 0 | Fristående | 30 | 1999 | 225 |  | ? |  | b1 | 20170209 | normanp |  | 1 | UPS |  | Green Power 2,0 | Metric Power | P213443001 | 30 kVA | 2014-05
10028 | 23944 | 1 | 2 | 73 | 2 | 72 | 0 | 64.81 | 64.81 | h |  | Blg | 449 | Blg | 447 | 305 | 64 | 750 | 305 | 64 | 750 |  | 9l | Tekn.hus | 1 | 1 | 0 | 0 | Tekn.hus |  | 1999 | - | Trä | Grov/Mellan | Ortsnät | Reservelverk | 0 | 0 | 3 | 100 | 14303109 | Bromölla Energi AB | 20 | 0 | 0 | 0 | Fristående | 30 | 1999 | 225 |  | ? |  | b1 | 20170209 | normanp |  | 2 | Batteri |  | SBS B14F | Enersys |  | 40 Styck | 2014-05
10028 | 23944 | 1 | 2 | 73 | 2 | 72 | 0 | 64.81 | 64.81 | h |  | Blg | 449 | Blg | 447 | 305 | 64 | 750 | 305 | 64 | 750 |  | 9l | Tekn.hus | 1 | 1 | 0 | 0 | Tekn.hus |  | 1999 | - | Trä | Grov/Mellan | Ortsnät | Reservelverk | 0 | 0 | 3 | 100 | 14303109 | Bromölla Energi AB | 20 | 0 | 0 | 0 | Fristående | 30 | 1999 | 225 |  | ? |  | b1 | 20170209 | normanp |  | 1 | Kylanläggning |  | RAV-SM 806 KRT-E | Toshiba | 00800079 | 8kW | 2015
10028 | 23944 | 1 | 2 | 73 | 2 | 72 | 0 | 64.81 | 64.81 | h |  | Blg | 449 | Blg | 447 | 305 | 64 | 750 | 305 | 64 | 750 |  | 9l | Tekn.hus | 1 | 1 | 0 | 0 | Tekn.hus |  | 1999 | - | Trä | Grov/Mellan | Ortsnät | Reservelverk | 0 | 0 | 3 | 100 | 14303109 | Bromölla Energi AB | 20 | 0 | 0 | 0 | Fristående | 30 | 1999 | 225 |  | ? |  | b1 | 20170209 | normanp |  | 2 | Kompressor
10028 | 23944 | 1 | 2 | 73 | 2 | 72 | 0 | 64.81 | 64.81 | h |  | Blg | 449 | Blg | 447 | 305 | 64 | 750 | 305 | 64 | 750 |  | 9l | Tekn.hus | 1 | 1 | 0 | 0 | Tekn.hus |  | 1999 | - | Trä | Grov/Mellan | Ortsnät | Reservelverk | 0 | 0 | 3 | 100 | 14303109 | Bromölla Energi AB | 20 | 0 | 0 | 0 | Fristående | 30 | 1999 | 225 |  | ? |  | b1 | 20170209 | normanp |  | 2 | Kylmedia |  | R410A
10028 | 23944 | 1 | 2 | 73 | 2 | 72 | 0 | 64.81 | 64.81 | h |  | Blg | 449 | Blg | 447 | 305 | 64 | 750 | 305 | 64 | 750 |  | 9l | Tekn.hus | 1 | 1 | 0 | 0 | Tekn.hus |  | 1999 | - | Trä | Grov/Mellan | Ortsnät | Reservelverk | 0 | 0 | 3 | 100 | 14303109 | Bromölla Energi AB | 20 | 0 | 0 | 0 | Fristående | 30 | 1999 | 225 |  | ? |  | b1 | 20170209 | normanp |  | 2 | Filter
10028 | 23944 | 1 | 2 | 73 | 2 | 72 | 0 | 64.81 | 64.81 | h |  | Blg | 449 | Blg | 447 | 305 | 64 | 750 | 305 | 64 | 750 |  | 9l | Tekn.hus | 1 | 1 | 0 | 0 | Tekn.hus |  | 1999 | - | Trä | Grov/Mellan | Ortsnät | Reservelverk | 0 | 0 | 3 | 100 | 14303109 | Bromölla Energi AB | 20 | 0 | 0 | 0 | Fristående | 30 | 1999 | 225 |  | ? |  | b1 | 20170209 | normanp |  | 2 | Fläkt
10028 | 23945 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 250.117 | 250.117 | h |  | Hno | 1 | Hno | 4 | 323 | 8 | 100 | 323 | 8 | 100 | E | 1 | Tekn.hus | 1 | 1 | 0 | 0 | Tekn.hus |  | 2000 | - | Betong | Grov/Mellan | Ortsnät | Reservelverk | 0 | 0 | 3 | 63 | 80045051639100079600 | E.ON Elnät | ? | 0 | 0 | 0 | Fristående | 30 | 2000 | 225 |  | ? |  | b4 | 20170209 | normanp |  | 1 | Kylanläggning |  | RAS B13N3KV2-E | Toshiba | 43100193 | 3,5 kW | 2016
10028 | 23945 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 250.117 | 250.117 | h |  | Hno | 1 | Hno | 4 | 323 | 8 | 100 | 323 | 8 | 100 | E | 1 | Tekn.hus | 1 | 1 | 0 | 0 | Tekn.hus |  | 2000 | - | Betong | Grov/Mellan | Ortsnät | Reservelverk | 0 | 0 | 3 | 63 | 80045051639100079600 | E.ON Elnät | ? | 0 | 0 | 0 | Fristående | 30 | 2000 | 225 |  | ? |  | b4 | 20170209 | normanp |  | 2 | Kompressor
10028 | 23945 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 250.117 | 250.117 | h |  | Hno | 1 | Hno | 4 | 323 | 8 | 100 | 323 | 8 | 100 | E | 1 | Tekn.hus | 1 | 1 | 0 | 0 | Tekn.hus |  | 2000 | - | Betong | Grov/Mellan | Ortsnät | Reservelverk | 0 | 0 | 3 | 63 | 80045051639100079600 | E.ON Elnät | ? | 0 | 0 | 0 | Fristående | 30 | 2000 | 225 |  | ? |  | b4 | 20170209 | normanp |  | 2 | Kylmedia |  | R410A
10028 | 23945 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 250.117 | 250.117 | h |  | Hno | 1 | Hno | 4 | 323 | 8 | 100 | 323 | 8 | 100 | E | 1 | Tekn.hus | 1 | 1 | 0 | 0 | Tekn.hus |  | 2000 | - | Betong | Grov/Mellan | Ortsnät | Reservelverk | 0 | 0 | 3 | 63 | 80045051639100079600 | E.ON Elnät | ? | 0 | 0 | 0 | Fristående | 30 | 2000 | 225 |  | ? |  | b4 | 20170209 | normanp |  | 2 | Filter
10028 | 23945 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 250.117 | 250.117 | h |  | Hno | 1 | Hno | 4 | 323 | 8 | 100 | 323 | 8 | 100 | E | 1 | Tekn.hus | 1 | 1 | 0 | 0 | Tekn.hus |  | 2000 | - | Betong | Grov/Mellan | Ortsnät | Reservelverk | 0 | 0 | 3 | 63 | 80045051639100079600 | E.ON Elnät | ? | 0 | 0 | 0 | Fristående | 30 | 2000 | 225 |  | ? |  | b4 | 20170209 | normanp |  | 2 | Fläkt
10028 | 25037 | 1 | 123 | 47 | 123 | 102 | 0 | 34.563 | 34.563 | v |  | Fln | 6 | Fln | 6a1 | 323 | 1 | 796.613 | 323 | 1 | 796.613 |  | indsp | Skåp Elmätare | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | Elmätare | 0 | Elabonnemang | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 735999227001120728 | Falu Elnät AB | ? | 16.7432 | 6717689 | 534739 | - | 0 | 0 | 0 |  | - | TISKBERGET VÄGSIGNAL | b1 | 20130905 | perssonm | TISKBERGET VÄGSIGNAL
10028 | 25043 | 1 | 123 | 106 | 6 | 8 | 0 | 4624.8102 | 4624.8102 | h |  | Fln | gr-02 | Hno | gr-02 | 323 | 6 | 976.7211 | 323 | 6 | 976.7211 | E |  | Skåp Elmätare | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | Elmätare | 0 | Elabonnemang | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 735999227001186571 | Falu Elnät AB | ? | 16.0405 | 6712959 | 535229 | - | 0 | 0 | 0 |  | - | BJERMSNÄS-HINSNORET | b4 | 20130905 | perssonm | BJERMSNÄS-HINSNORET
10028 | 25044 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0.9452 | 0.9452 | v |  | Hno | 4 | Hno | gr-01 | 323 | 8 | 616.5992 | 323 | 8 | 616.5992 | E | 1 | Skåp Elmätare | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | Elmätare | 0 | Elabonnemang | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 735999227001191612 | Falu Elnät AB | ? | 4.6011 | 6711788 | 534144 | - | 0 | 0 | 0 |  | - | HINSNORET VÄXELVÄME | b4 | 20130905 | perssonm | HINSNORET VÄXELVÄME
10028 | 25045 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 168.6495 | 168.6495 | h |  | Hno | 1 | Hno | 4 | 323 | 8 | 18.5325 | 323 | 8 | 18.5325 | E | 1 | Skåp Elmätare | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | Elmätare | 0 | Elabonnemang | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 735999227001191506 | Falu Elnät AB | ? | 13.8377 | 6712115 | 534643 | - | 0 | 0 | 0 |  | - | HINSNORET STATION RELÄHUS | b4 | 20130905 | perssonm | HINSNORET STATION RELÄHUS
10028 | 25046 | 1 | 123 | 106 | 6 | 8 | 0 | 1436.4903 | 1436.4903 | h |  | Fln | gr-02 | Hno | gr-02 | 323 | 3 | 790.4515 | 323 | 3 | 790.4515 | E |  | Skåp Elmätare | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | Elmätare | 0 | Elabonnemang | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 735999227001198925 | Falu Elnät AB | ? | 6.0053 | 6715920 | 535264 | - | 0 | 0 | 0 |  | - | KÄLLVIKEN VÄGSIGNAL | b4 | 20130905 | perssonm | KÄLLVIKEN VÄGSIGNAL
10028 | 25056 | 1 | 123 | 84 | 123 | 85 | 0 | 12.3322 | 12.3322 | h |  | Fln | 59 | Fln | 77 | 323 | 91 | 359.7362 | 323 | 91 | 359.7362 |  | 56 | Skåp Elmätare | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | Elmätare | 0 | Elabonnemang | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 735999227001305354 | Falu Elnät AB | ? | 42.3883 | 6718716 | 535442 | - | 0 | 0 | 0 |  | - | CENTRALPLAN | b1 | 20130905 | perssonm | CENTRALPLAN
10028 | 25057 | 1 | 123 | 125 | 123 | 115 | 0 | 22.2209 | 22.2209 | h |  | Fln | 12b | Fln | 18 | 323 | 0 | 70.8829 | 323 | 0 | 70.8829 |  | 1b | Skåp Elmätare | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | Elmätare | 0 | Elabonnemang | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 735999227001305415 | Falu Elnät AB | ? | 7.1347 | 6718815 | 535083 | - | 0 | 0 | 0 |  | - | CENTRALPLAN | b1 | 20130905 | perssonm | CENTRALPLAN
10028 | 26804 | 1 | 2 | 331 | 2 | 357 | 0 | 159.374 | 159.374 | v |  | Blg | 586 | Blg | 593 | 306 | 0 | 245 | 306 | 0 | 245 |  | 302 | Skåp 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | 30 | 0 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b1 | 20131116 | nilssonsa
10028 | 26805 | 1 | 2 | 357 | 2 | 359 | 0 | 68.534 | 68.534 | v |  | Blg | 593 | Blg | gräns | 306 | 0 | 359 | 306 | 0 | 359 |  | 303 | Skåp 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | 32 | 0 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b1 | 20131118 | nilssonsa
10028 | 26806 | 1 | 2 | 333 | 2 | 335 | 0 | 50.514 | 50.514 | v |  | Blg | 595 | Blg | 01 | 306 | 0 | 411 | 306 | 0 | 411 |  | 301 | Skåp 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | 36 | 0 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b1 | 20131118 | nilssonsa
10028 | 26807 | 1 | 2 | 333 | 2 | 334 | 0 | 134.514 | 134.514 | v |  | Blg | 595 | Blg | sb4 | 306 | 0 | 495 | 306 | 0 | 495 |  | 302 | Skåp 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | 34 | 0 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b1 | 20131118 | nilssonsa
10028 | 26808 | 1 | 2 | 357 | 2 | 359 | 0 | 18.534 | 18.534 | v |  | Blg | 593 | Blg | gräns | 306 | 0 | 309 | 306 | 0 | 309 |  | 303 | Kur 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | Kur | 31 | 0 |  | - | ? | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b1 | 20140321 | nilann08
10028 | 27349 | 1 | 2 | 66 | 2 | 97 | 0 | 640.2567 | 640.2567 | h |  | Blg | 525 | Blg | 213 | 305 | 64 | 420.6197 | 305 | 64 | 420.6197 |  | 31 | Skåp Elmätare | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | Elmätare | 0 | Elabonnemang | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 735999172004000549 | Borlänge Energi Elnät, AB | ? | 11.8393 | 6705039 | 523399 | - | 0 | 0 | 0 |  | - | Backaviadukten | b1 | 20140313 | perssonm
10028 | 27352 | 1 | 2 | 2 | 2 | 36 | 0 | 307.4594 | 307.4594 | h |  | Blg | 584 | Blg | 571 | 306 | 62 | 826.0703 | 306 | 62 | 826.0703 | E1 | 5 | Skåp Elmätare | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | Elmätare | 0 | Elabonnemang | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 735999172004000945 | Borlänge Energi Elnät, AB | ? | 32.2859 | 6703547 | 523062 | - | 0 | 0 | 0 |  | - | LUSMYREN BORLÄNGE | b3 | 20140313 | perssonm
10028 | 27353 | 1 | 2 | 106 | 2 | 16 | 0 | 1174.7731 | 1174.7731 | h |  | Blg | 414 | Blg | 402 | 306 | 66 | 349.7131 | 306 | 66 | 349.7131 | E1 | 3 | Skåp Elmätare | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | Elmätare | 0 | Elabonnemang | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 735999172004011620 | Borlänge Energi Elnät, AB | ? | 3.3776 | 6706496 | 523323 | - | 0 | 0 | 0 |  | - | SVEDJEGATAN JVG. BOMMAR | b3 | 20140313 | perssonm
10028 | 27354 | 1 | 2 | 106 | 2 | 16 | 0 | 1318.1164 | 1318.1164 | h |  | Blg | 414 | Blg | 402 | 306 | 66 | 493.0564 | 306 | 66 | 493.0564 | E1 | 3 | Skåp Elmätare | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | Elmätare | 0 | Elabonnemang | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 735999172004011941 | Borlänge Energi Elnät, AB | ? | 110.7966 | 6706666 | 523337 | - | 0 | 0 | 0 |  | - | PROSGATAN 14 BORLÄNGE TELEBYGGNAD (DELAD) | b3 | 20140313 | perssonm
10028 | 27355 | 1 | 2 | 17 | 2 | 366 | 0 | 48.4219 | 48.4219 | h |  | Blg | st-en | Blg | i101 | 306 | 1 | 499.8819 | 306 | 1 | 499.8819 |  | indsp | Skåp Elmätare | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | Elmätare | 0 | Elabonnemang | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 735999172004012108 | Borlänge Energi Elnät, AB | ? | 4.6805 | 6708913 | 522938 | - | 0 | 0 | 0 |  | - | YTTERMORA VÄGSIGNAL | ej | 20150109 | blomkvistg
10028 | 27356 | 1 | 2 | 15 | 2 | 17 | 0 | 187.0099 | 187.0099 | h |  | Blg | 401 | Blg | st-en | 306 | 0 | 312.7399 | 306 | 0 | 312.7399 |  | indsp | Skåp Elmätare | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | Elmätare | 0 | Elabonnemang | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 735999172004012269 | Borlänge Energi Elnät, AB | ? | 6.1947 | 6707971 | 522504 | - | 0 | 0 | 0 |  | - | LERGÄRDSVÄGEN VÄXELVÄRME | b1 | 20150109 | blomkvistg
10028 | 27358 | 1 | 8 | 15 | 2 | 297 | 0 | 1054.6735 | 1054.6735 | h |  | Orn | gr-01 | Blg | gr-02 | 323 | 18 | 596.0134 | 323 | 18 | 596.0134 | E |  | Skåp Elmätare | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | Elmätare | 0 | Elabonnemang | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 735999172004013068 | Borlänge Energi Elnät, AB | ? | 2.352 | 6707353 | 527746 | - | 0 | 0 | 0 |  | - | RUDORNA/PIPPLAHÖJDEN VÄGSIGNAL | b4 | 20140313 | perssonm
10028 | 27359 | 1 | 8 | 15 | 2 | 297 | 0 | 2639.4259 | 2639.4259 | v |  | Orn | gr-01 | Blg | gr-02 | 323 | 20 | 179.7958 | 323 | 20 | 179.7958 | E |  | Skåp Elmätare | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | Elmätare | 0 | Elabonnemang | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 735999172004013228 | Borlänge Energi Elnät, AB | ? | 5.9687 | 6706918 | 526266 | - | 0 | 0 | 0 |  | - | BARBERGSVÄGEN LJUSSIGNALER | b4 | 20140313 | perssonm
10028 | 27369 | 1 | 6 | 7 | 8 | 16 | 0 | 4344.1744 | 4344.1744 | h |  | Hno | gr-01 | Orn | gr-02 | 323 | 13 | 243.2154 | 323 | 13 | 243.2154 | E |  | Skåp Elmätare | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | Elmätare | 0 | Elabonnemang | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 735999172004014980 | Borlänge Energi Elnät, AB | ? | 10.1854 | 6707992 | 532281 | - | 0 | 0 | 0 |  | - | KYNA | b4 | 20140313 | perssonm
10028 | 27370 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 0 | 348.7496 | 348.7496 | v |  | Orn | 1 | Orn | 6 | 323 | 16 | 783.9845 | 323 | 16 | 783.9845 | E | 1 | Skåp Elmätare | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | Elmätare | 0 | Elabonnemang | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 735999172004015307 | Borlänge Energi Elnät, AB | ? | 13.3294 | 6708006 | 529387 | - | 0 | 0 | 0 |  | - | ORNÄS JÄRNVÄGSSTATION | b4 | 20140313 | perssonm
10028 | 27379 | 1 | 2 | 314 | 2 | 315 | 0 | 902.7716 | 902.7716 | v |  | Blg | 57b | Blg | 58 | 305 | 26 | 69.8408 | 305 | 26 | 69.8408 |  | 56 | Skåp Elmätare | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | Elmätare | 0 | Elabonnemang | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 735999172004281122 | Borlänge Energi Elnät, AB | ? | 11.6922 | 6703227 | 522450 | - | 0 | 0 | 0 |  | - | HÅNGSARVET KM 26+100 | b1 | 20140313 | perssonm
10028 | 27380 | 1 | 2 | 310 | 2 | 318 | 0 | 2.2912 | 2.2912 | h |  | Blg | 590 | Blg | gr-04 | 306 | 27 | 103.1011 | 306 | 27 | 103.1011 | E | 4 | Skåp Elmätare | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | Elmätare | 0 | Elabonnemang | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 735999172004281146 | Borlänge Energi Elnät, AB | ? | 9.1569 | 6702407 | 521798 | - | 0 | 0 | 0 |  | - | LINDAN KM 27+126 78193 BORLÄNGE | b3 | 20140313 | perssonm
10028 | 27382 | 1 | 2 | 326 | 2 | 103 | 0 | 577.9278 | 577.9278 | h |  | Blg | 671 | Blg | 411 | 306 | 22 | 314.5378 | 306 | 22 | 314.5378 | E | 4 | Skåp Elmätare | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | Elmätare | 0 | Elabonnemang | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 735999172004293071 | Borlänge Energi Elnät, AB | ? | 10.8086 | 6706396 | 524385 | - | 0 | 0 | 0 |  | - | DOMNARVETS BANGÅRD | b3 | 20140313 | perssonm
10028 | 27383 | 1 | 2 | 357 | 2 | 359 | 0 | 2.9892 | 2.9892 | h |  | Blg | 593 | Blg | gräns | 306 | 0 | 293.4552 | 306 | 0 | 293.4552 |  | 303 | Skåp Elmätare | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | Elmätare | 0 | Elabonnemang | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 735999172004300175 | Borlänge Energi Elnät, AB | ? | 11.4186 | 6703397 | 523680 | - | 0 | 0 | 0 |  | - | RÅGÅKERS INDUSTRISPÅR, 781 74 BORLÄNGE | b1 | 20140313 | perssonm
10028 | 28208 | 1 | 123 | 107 | 123 | 22 | 0 | 66.98 | 66.98 | h |  | Fln | konn3 | Fln | 13b | 323 | 0 | 66.98 | 323 | 0 | 66.98 | E | 3 | Skåp 3a | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | 3a | 2014 | C | Plåt | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b4 | 20141217 | matlei01
10028 | 28209 | 1 | 123 | 107 | 123 | 22 | 0 | 49.98 | 49.98 | h |  | Fln | konn3 | Fln | 13b | 323 | 0 | 49.98 | 323 | 0 | 49.98 | E | 3 | Skåp 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | 5 | 2014 | C | Plåt | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b4 | 20160203 | malmgrena
10028 | 28210 | 1 | 123 | 82 | 123 | 111 | 0 | 296.611 | 296.611 | h |  | Fln | 571 | Fln | gr-03 | 323 | 91 | 607 | 323 | 91 | 607 |  | 54 | Kur v8 | 1 | 1 | 0 | 0 | Kur | v8 | 2014 | C | Plåt | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b1 | 20141217 | matlei01
10028 | 28211 | 1 | 123 | 14 | 123 | 122 | 0 | 13.165 | 13.165 | v |  | Fln | 10a | Fln | 12a | 323 | 91 | 360 | 323 | 91 | 360 |  | 2 | Skåp 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | 4 | 2014 | C | Plåt | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b1 | 20160203 | malmgrena
10028 | 29018 | 1 | 123 | 9 | 123 | 110 | 0 | 11.545 | 11.545 | h |  | Fln | 6b | Fln | konn4 | 323 | 90 | 985 | 323 | 90 | 985 |  | 4 | Skåp 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | 3 | 0 |  | Plåt | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ? | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 |  | ? |  | b1 | 20151015 | malmgrena
10028 | 29019 | 1 | 123 | 32 | 123 | 37 | 0 | 239.926 | 239.926 | h |  | Fln | 45 | Fln | 53 | 323 | 91 | 261 | 323 | 91 | 261 |  | 1a | Skåp 3a | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | 3a | 0 |  | Plåt | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ? | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 |  | ? |  | b1 | 20151015 | malmgrena
10028 | 29243 | 1 | 123 | 106 | 6 | 8 | 0 | 2317.4388 | 2317.4388 | h |  | Fln | gr-02 | Hno | gr-02 | 323 | 4 | 671 | 323 | 4 | 671 | E |  | Kiosk T14 | 1 | 1 | 0 | 0 | Kiosk | T14 | 2014 |  | Plåt | Grov/Mellan | Ortsnät | - | 0 | 0 | 3 | 20 |  | Falu Energi | 20 | 5 | 184986 | 671771 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b4 | 20151112 | schnic04
10028 | 29244 | 1 | 6 | 7 | 8 | 16 | 0 | 2652.2087 | 2652.2087 | h |  | Hno | gr-01 | Orn | gr-02 | 323 | 11 | 552 | 323 | 11 | 552 | E |  | Kiosk T111 | 1 | 1 | 0 | 0 | Kiosk | T111 | 2014 |  | Plåt | Grov/Mellan | Ortsnät | - | 0 | 0 | 3 | 20 | BRL735999172004 | Borlänge EL | 20 | 5 | 183273 | 6711889 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b4 | 20151112 | schnic04
10028 | 29245 | 1 | 6 | 7 | 8 | 16 | 0 | 5293.2388 | 5293.2388 | h |  | Hno | gr-01 | Orn | gr-02 | 323 | 14 | 194 | 323 | 14 | 194 | E |  | Kiosk T114 | 1 | 1 | 0 | 0 | Kiosk | T114 | 2014 |  | Plåt | Grov/Mellan | Ortsnät | - | 0 | 0 | 3 | 20 |  | Borlänge EL | 20 | 5 | 181526 | 6711002 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | b4 | 20151112 | schnic04
10028 | 29708 | 1 | 6 | 7 | 8 | 16 | 0 | 5278.7348 | 5278.7348 | v |  | Hno | gr-01 | Orn | gr-02 | 323 | 14 | 179.496 | 323 | 14 | 179.496 | E |  | Skåp Elmätare | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | Elmätare | 0 | Elabonnemang | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 735999172004303183 | AB Borlänge Energi Elnät | ? | 5.0802 | 6708303 | 531512 | - | 0 | 0 | 0 |  | - | TOMNÄS BORLÄNGE | b4 | 20160511 | henpet01
10028 | 29720 | 1 | 123 | 106 | 6 | 8 | 0 | 2316.8699 | 2316.8699 | h |  | Fln | gr-02 | Hno | gr-02 | 323 | 4 | 670.4311 | 323 | 4 | 670.4311 | E |  | Skåp Elmätare | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | Elmätare | 0 | Elabonnemang | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 735999227001341185 | Falu Elnät AB | ? | 12.3934 | 6715085 | 534964 | - | 0 | 0 | 0 |  | - | STORA KÄLLVIKEN 25 791 93 FALUN SIGNALKIOSK 8 HINSNORET | b4 | 20160511 | henpet01
10028 | 29721 | 1 | 6 | 7 | 8 | 16 | 0 | 2659.994 | 2659.994 | h |  | Hno | gr-01 | Orn | gr-02 | 323 | 11 | 559.7853 | 323 | 11 | 559.7853 | E |  | Skåp Elmätare | 1 | 1 | 0 | 0 | Skåp | Elmätare | 0 | Elabonnemang | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 735999172004303084 | AB Borlänge Energi Elnät | ? | 6.313 | 6709208 | 533258 | - | 0 | 0 | 0 |  | - | STORSUND 784 78 BORLÄNGE | b4 | 20160512 | henpet01

## Rapportdefinition
Teknikbyggnader
OBJEKTTYPSDATA | RAPPORTKOLUMNER | (sökvillkor)
Teknikbyggnad | Modell
Teknikbyggnad | Beteckning
Teknikbyggnad | Byggnads år
Teknikbyggnad | Typ
Teknikbyggnad | Fasadutförande
Teknikbyggnad | Åskskydd
Teknikbyggnad | Ordinarie nät
Teknikbyggnad | Redundant nät
Teknikbyggnad | Hjälpkraft Faser
Teknikbyggnad | Hjälpkraft Säkring(A)
Teknikbyggnad | Ortsnät Faser
Teknikbyggnad | Ortsnät Säkring(A)
Teknikbyggnad | Ortsnät ID-nr
Teknikbyggnad | Ortsnät Ägare
Teknikbyggnad | Mellantrafo Storlek (kVa)
Teknikbyggnad | Sidoavstånd (m)
Teknikbyggnad | Northing
Teknikbyggnad | Easting
Teknikbyggnad | Reservelverk utförande
Teknikbyggnad | Res.elv. Storlek(kVA)
Teknikbyggnad | Res.elv. Inst.år
Teknikbyggnad | Res.elv. Tankvolym(L)
Teknikbyggnad | Res.elv. Batterimodell
Teknikbyggnad | Res.elv. Batteri Indatum
Teknikbyggnad | Beskrivning
Teknikbyggnad | Besiktningsklass
Teknikbyggnad | Senast ändrad
Teknikbyggnad | Senast ändrad av
Teknikbyggnad | Notering
Teknikbyggnad | Nivå
Teknikbyggnad | Komponent
Teknikbyggnad | Placering
Teknikbyggnad | Modell
Teknikbyggnad | Fabrikat
Teknikbyggnad | Serienr
Teknikbyggnad | Storlek
Teknikbyggnad | Inst datum
PLATSER I SÖKSTRÄCKA
Fln | Falun central
Blg | Borlänge central
KÖRDATUM | 2017-02-09 12:53